Följande dokument upprättas/överlämnas av kylentreprenör till samordnaren för Drift- och underhållsinstruktionen för insättning i användarpärm.

[ ]  Förteckning över mätarnummer och placeringar (insätts i pärm 01 flik 8)

[ ]  Pumpdata (insätts i pärm 01 flik 8)

[ ]  Förteckning över installerad komfortkyla (insätts i pärm 01 flik 8)

[ ]  Förteckning över förlängda varugarantier enligt mall 0111 (insätts i pärm 01 flik 4)

[ ]  Förteckning över varor med krav på service under garantitiden
 (insätts i pärm 2 flik 11)

[ ]  Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar (insätts i pärm 02 flik4)

[ ]  Översiktritningar, totalflödesscheman (insätts i pärm 02 flik 5)

[ ]  Driftkort inklusive funktionsbeskrivning (insätts i pärm 02 flik 6)

[ ]  Service under garantitid (insätts i pärm 02 flik 9)

[ ]  Särskilda underhållsrutiner (insätts i pärm 02 flik 9)

[ ]  Säkerhetsdokumentation (insätts i pärm 02 flik 10)

## Flik 1 55.1 **Kontaktuppgifter**

 [ ]  55.1.1 Underentreprenörer

## Flik 2 55.2 Protokoll/Intyg

##  [ ]  55.2.1 Injustering kylsystem

 [ ]  55.2.2 Injustering vätskekylaggregat/värmepump

 [ ]  55.2.3 Igångkörningsprotokoll vätskekylaggregat/värmepump

 [ ]  55.2.4 Kontrollrapport vi kontroll för läckage av kyla-/värmepumputrustningar

 [ ]  55.2.5 Aggregatförteckning

**Flik 3 55.3 Produktdokumentation**

 [ ]  55.3.1 Produktblad

 [ ]  55.3.2 DUC-dokumentation

**Flik 4 55.4 Ventilförteckning**

 [ ]  55.4.1 Ventilförteckning

**Flik 5 55.5 Ritningar**

 [ ]  55.5.1 Ritningsförteckning

 [ ]  55.5.2 Ritningar

**Flik 6 55.6 El- och styrdokument**

 [ ]  55.6.1 Apparatskåpsdokumentation

 [ ]  55.6.2 Övriga scheman

**Flik 7 55.7**

**Flik 8 55.8**

**Flik 9 55.9**

**Flik 10 55.10**

**Flik 11 55.11**

**Flik 12 55.12 Övrigt**

[ ] 55.12.1 Övrigt projektspecifikt